## Kontrolní rozpočet 1
Akce: Rekonstrukce ZŠ Komenského - stavební úpravy WC - II. etapa
ZŠ Komenského 211
341 01 Horažďovice
ZADÁNÍ
Elektroinstalace - ZŠ Komenského
| toalety: | 1.NP - výsek 01
1.NP - výsek 04
2.NP - výsek 01
3.NP - výsek 01
Materiál:
| Hrubá elektroinstalace |  |  | cena (Kč/jednotka) | celkem Kč
1. | CYKY 3Cx1,5 | 324 | m |  | 0
2. | CYKY 3Cx2,5 | 173 | m |  | 0
3. | JYTY 2x1 | 21 | m |  | 0
4. | Pevný vodič (CY 2,5) ZŽ | 122 | m |  | 0
5. | Trubka PVC 2323 LPE-1 | 19 | m |  | 0
6. | Krabice KU 68 | 37 | ks |  | 0
7. | rozvodnice pod omítku velikost: | 1 | ks |  | 0
8. | Sádra stavební | 60 | kg |  | 0
9. | Zemnící svorka | 7 | ks |  | 0
10. | Pásek CU k ZS16 - 0,5m | 7 | ks |  | 0
11. | PZD 4,5x50 vrut | 158 | ks |  | 0
12. | HM 8, hmožděnka | 158 | ks |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| Rozváděče |  |  | cena (Kč/jednotka) | celkem Kč
1. | Chránič 40/2/0,03 PF7 | 3 | ks |  | 0
2. | Chránič 40/4/0,03 PF7 | 1 | ks |  | 0
3. | Jistič B16/1 (10kA) | 12 | ks |  | 0
4. | Jistič B10/1 (10kA) | 6 | ks |  | 0
5. | Jistič B6/1 (10kA) | 3 | ks |  | 0
6. | Stykač 3P/25A | 3 | ks |  | 0
7. | Stykač 1P/25A | 0 | ks |  | 0
8. | Nulový můstek N12 - modrý | 4 | ks |  | 0
9. | H07V-K 1x6 (CYA lanko zž/m/č) | 12 | m |  | 0
10. | Štítek pro stávající rozváděč | 4 | ks |  | 0
11. | Nový vnitřní kryt jističů 40x55cm | 0 | ks |  | 0
12. | Dvířka rozváděče EI15DP1-SM | 4 | ks |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| Svítidla |  |  | cena (Kč/jednotka) | celkem Kč
1. | Svítidlo LED, MODUS BRS5KO480V3/ND, 37W | 1 | ks |  | 0
2. | Svítidlo LED, MODUS BRS5KO375V2/ND, 28W | 5 | ks |  | 0
3. | Svítidlo LED, MODUS BRSB, 15W | 14 | ks |  | 0
4. | Svítidlo LED, MODUS TEL1, 42W | 8 | ks |  | 0
5. | Nouzové svítidlo, MODUS Helios, 1x18W, výdrž 1h | 0 | ks |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| Vypínače, zásuvky řady ABB Tango a ostatní materiál |  |  | cena (Kč/jednotka) | celkem Kč
1. | spínač jednoduchý (1) | 24 | ks |  | 0
2. | klapka spínače | 25 | ks |  | 0
3. | rámeček jednoduchý | 27 | ks |  | 0
4. | bojlerová vývodka | 7 | ks |  | 0
5. | H05 3x2,5 CGSG (3Cx2,5) | 21 | m |  | 0
6. | Elektrický sušič (osoušeč) na ruce MEDIFLOW bílý | 3 | ks |  | 0
7. | Wago svorky | 79 | ks |  | 0
8. | Infračervený splachovač pisoáru s el. 24V DC SANELA | 4 | ks |  | 0
9. | Napájecí zdroj na lištu, 85-240V AC / 24V DC | 1 | ks |  | 0
10. | Dálkové ovládání pro nastavení parametrů inf. čidel | 1 | ks |  | 0
11. | zásuvka 230V/16A jednonásobná s clonkami | 2 | ks |  | 0
12. | Doběh ventilátoru CS-3-4 | 1 | ks |  | 0
13. | tlačítko | 1 | ks |  | 0
14. | odtahový ventilátor se žaluzií | 1 | ks |  | 0
15. | DIN lišta 1m | 3 | ks |  | 0
16. | Průtokový ohřívač 3,5kW | 2 | ks |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
Materiál:
| Hrubá elektroinstalace |  |  |  | 0
| Rozváděče |  |  |  | 0
| Svítidla |  |  |  | 0
| Vypínače, zásuvky a ostatní |  |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
Montáž
| Hrubá elektroinstalace |  |  | cena (Kč/jednotka) | celkem Kč
1. | demontáž stávající instalace vč. odvozu a recyklace | 4 | ks |  | 0
2. | montáž krabice KU 68 s vysekáním otvorů | 37 | ks |  | 0
3. | frézování drážek pro kabely 3x3cm do cihly | 255 | m |  | 0
4. | uložení kabelů do drážek vč. sádrování | 589 | m |  | 0
5. | montáž bernard svorky ZS16 | 7 | ks |  | 0
6. | vysekání otvoru pro rozvodnici | 1 | ks |  | 0
7. | usazení rozvodnice | 1 | ks |  | 0
8. | zahození drážek pro kabely vč. materiálu | 255 | m |  | 0
9. | Štukování šličů vč. materiálu | 58 | m2 |  | 0
10. | navlečení kabelů do ochranné trubky | 21 | m |  | 0
11. | vysekání otvoru pro infračervený splachovač pisoáru | 4 | ks |  | 0
12. | usazení infračerveného splachovače pisoáru | 4 | ks |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| Osazení rozváděčů jističe včetně zapojení vodičů |  |  | cena (Kč/jednotka) | celkem Kč
1. | osazení chrániče | 4 | ks |  | 0
2. | osazení jističů 1fázových | 20 | ks |  | 0
3. | osazení stykače | 3 | ks |  | 0
4. | montáž nulového můstku | 4 | ks |  | 0
5. | montáž ohebný vodič (CYA 6 a 10) ZŽ, M, Č | 12 | m |  | 0
6. | úprava rozváděče | 4 | ks |  | 0
7. | montáž dvířek rozváděče EI15DP1-SM | 4 | ks |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| Montáž svítidel |  |  | cena (Kč/jednotka) | celkem Kč
1. | montáž LED svítidel přisazených vč. zapojení | 14 | ks |  | 0
2. | montáž LED svítidel nástěnných vč. zapojení | 14 | ks |  | 0
3. | montáž zářivkového nouzového svítidla - nástěnné | 0 | ks |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| Montáž spínačů, zásuvek a ostatní |  |  | cena (Kč/jednotka) | celkem Kč
1. | osazení spínače do KU-68 vč. zapojení | 25 | ks |  | 0
2. | osazení zásuvky 230V/16A do KU-68 vč. zapojení | 2 | ks |  | 0
3. | osazení bojlerové vývodky | 7 | ks |  | 0
4. | montáž elektrického sušiče | 3 | ks |  | 0
5. | montáž infračerveného splachovače pisoáru | 4 | ks |  | 0
6. | montáž odtahové ventilátoru | 1 | ks |  | 0
7. | připojení bojleru/průtokového ohřívače | 9 | ks |  | 0
8. | Výchozí revize | 4 | ks |  | 0
9. | Doprava materiálu na stavbu | 3 | ks |  | 0
10. | Úklid pracoviště | 4 | ks |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž:
| Hrubá elektroinstalace |  |  |  | 0
| Rozváděče |  |  |  | 0
| Svítidla |  |  |  | 0
| Montáž vypínačů, zásuvek, ostatní |  |  |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rekapitulace
| materiál celkem |  |  |  | 0
| montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem materiál + montáž bez DPH |  |  |  | 0
Malířské práce nejsou uvedeny v rozpočtu.