## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
SVÍTIDLA
TYP A - LED 1x90W 2700K, specifikace viz. Techn. zpráva | ks | 122 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TYP B - LED 1x70W 2700K, specifikace viz. Techn. zpráva | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TYP C - LED 1x50W 2700K, specifikace viz. Techn. zpráva | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TYP C - LED 1x90W 4000K - přechodové, specifikace viz. Techn. zpráva | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
recyklační poplatek | ks | 211 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
REGULACE
Regulátor pro veřejné osvětlení
Regulátor s napěťovou regulací, 16kVA, 3fázový, se stabilizací napětí | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Regulátor s napěťovou regulací, 26kVA, 3fázový, se stabilizací napětí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Regulátor s napěťovou regulací, 36kVA, 3fázový, se stabilizací napětí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REGULACE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RVO 001
SKŘÍŇ S POLYESTERU
Skříň s polyesteru | [6 empty] | 0 | 0
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montážní plech 1000/750 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střecha 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rám podlahový 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
Výkonový jistič, 25/3 char.C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
16A-1, In=16A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25A-1, In=25A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 65A/3 AC3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
25A/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
INFRALUX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO DO ROZVÁDĚČE
SVÍTIDLO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 001 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RVO 004
SKŘÍŇ S POLYESTERU
Skříň s polyesteru | [6 empty] | 0 | 0
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montážní plech 1000/750 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střecha 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rám podlahový 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SKŘÍŇ S POLYESTERU
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
Výkonový jistič, 25/3 char.C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
16A-1, In=16A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25A-1, In=25A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 65A/3 AC3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
25A/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
INFRALUX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO DO ROZVÁDĚČE
SVÍTIDLO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 004 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RVO 005
SKŘÍŇ S POLYESTERU
Skříň s polyesteru | [6 empty] | 0 | 0
laminovaného skelným vláknem 1250x750x320 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montážní plech 1250/750 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střecha 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rám podlahový 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
Výkonový jistič, 63A/3 char.C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
16A-1, In=16A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25A-1, In=25A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 65A/3 AC3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ČASOVÉ RELÉ
časové relé | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
25A/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
INFRALUX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO DO ROZVÁDĚČE
SVÍTIDLO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 005 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RVO 006
SKŘÍŇ S POLYESTERU
Skříň s polyesteru | [6 empty] | 0 | 0
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montážní plech 1000/750 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střecha 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rám podlahový 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
Výkonový jistič, 25/3 char.C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
16A-1, In=16A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25A-1, In=25A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 65A/3 AC3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
25A/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
INFRALUX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO DO ROZVÁDĚČE
SVÍTIDLO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 006 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RVO 007
SKŘÍŇ S POLYESTERU
Skříň s polyesteru | [6 empty] | 0 | 0
laminovaného skelným vláknem 1250x750x320 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montážní plech 1250/750 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střecha 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rám podlahový 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
Výkonový jistič, 50/3 char.C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
16A-1, In=16A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25A-1, In=25A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 65A/3 AC3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
25A/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
INFRALUX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO DO ROZVÁDĚČE
SVÍTIDLO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 007 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RVO 009
SKŘÍŇ S POLYESTERU
Skříň s polyesteru | [6 empty] | 0 | 0
laminovaného skelným vláknem 1250x750x320 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montážní plech 1250/750 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střecha 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rám podlahový 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
Výkonový jistič, 40/3 char.C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
16A-1, In=16A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25A-1, In=25A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 65A/3 AC3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
25A/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
INFRALUX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO DO ROZVÁDĚČE
SVÍTIDLO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 009 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RVO 012
SKŘÍŇ S POLYESTERU
Skříň s polyesteru | [6 empty] | 0 | 0
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montážní plech 1000/750 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střecha 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rám podlahový 750/322 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
Výkonový jistič, 32/3 char.C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
16A-1, In=16A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25A-1, In=25A, Ik=10kA vč.pojistky | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 65A/3 AC3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
25A/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
INFRALUX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO DO ROZVÁDĚČE
SVÍTIDLO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 012 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČ RVOp 007.1
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava rozvaděče RVO21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RVOp 007.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČ RVOp 009.1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
16A-1, In=10A, Ik=10kA | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava rozvaděče RVO21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RVOp 009.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
SVÍTIDLA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
REGULACE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 001 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 004 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 005 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 006 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 007 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 009 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO 012 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RVOp 007.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RVOp 009.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Redukce na výložník | ks | 181 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 6 mm2 | ks | 1260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 25 mm2 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stožárová svorkovnice
průchozí | ks | 211 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ SPOJKY PRO LISOVACÍ SPOJOVAČE
SVCZ-5L 6-25 (5x6-25 mm2) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ KONCOVKY
KVCZ 10-35 (10-35mm2) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÁ KONSTRUKCE
Ocelová konstrukce pro umístění regulátoru a rozvaděče | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ocelová konstrukce pro umístění rozvaděče RVO 001 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
do 300 kg | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ REGULÁTORŮ
do 300 kg | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NASTAVENÍ REGULÁTORŮ
Nastavení regulátoru Reverberi | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJENÍ REGULÁTORU A ROZVADĚČE
Kabelové propojení rozvaděče a regulátoru | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Pronájem mobilní plošiny | hod | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel | ks | 211 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících svítidel | ks | 211 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Venkovní vedení nn v přehledném terénu | km | 0.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
V ZEMINĚ TŘÍDY 3
Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ
Šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Folie | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
Protlak pod komunikací | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÁMA PRO PROTLAK
Startovací jámy pro protlaky | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Naložení, odvoz do 10km | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Poplatek za uložení na skládce | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příplatek za lepivost | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYTRHÁNÍ DLAŽBY
Betonové dlaždice, spáry zalité | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dlazdeni dlažby
Podkladová vrstva ze šterkopísku | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vrstva betonu 10cm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Osetí povrchu travou | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Energetická optimalizace - opatření ke snížení energetické náročnosti VO
Projekt | města Horažďovice - dotace z programu MPO EFEKT 2019
Investor | Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Z. č. | Z18-045
A. č. | Z18-045
Smlouva
Vypracoval | Ing. Petr Hudík
Kontroloval | Bc. Pavel Keřt
Datum | 27.9.2018
Zpracovatel | AKTÉ PK spol. s r.o., nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín
CÚ | 2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 20
Procento PM % 3 | 15