## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 9999434 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny KD Horažďovice, Č.P.17 | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | k.ú.Horažďovice | [8 empty] | Datum: |  | 24. 3. 2020 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[6 empty] | Město Horažďovice | [8 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: |  |  |  | Ing. Pavel Míka -Instalprojekt | [8 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: |  |  |  | Ing. Pavel Míka | [8 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 9999434
| Stavba: | [5 empty] | Rekonstrukce plynové kotelny KD Horažďovice, Č.P.17
| Místo: | [5 empty] | k.ú.Horažďovice | [6 empty] | Datum: |  | 24. 3. 2020
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 292.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {df469bb1-76ce-43c3-943a-694848fcd037} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  | D.2 Technologie zdroje tepla | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 194.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {b4f8d65a-8e4c-4914-8842-2ebdd2606ffa} | {df469bb1-76ce-43c3-943a-694848fcd037}
/ |  | 02 |  |  | D.2 Demontáže | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 97.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e4d90858-0e2d-4c5d-8c67-4598f65139c7} | {df469bb1-76ce-43c3-943a-694848fcd037}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 01 - D.2.1 Technologie zd...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b4f8d65a-8e4c-4914-8842-2ebdd2606ffa}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce plynové kotelny KD Horažďovice, Č.P.17
| Objekt: |  | 01 - D.2 Technologie zdroje tepla
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú.Horažďovice | [5 empty] | Datum: |  | 24. 3. 2020
| Objednatel: |  | Město Horažďovice | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Pavel Míka -Instalprojekt | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing. Pavel Míka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny KD Horažďovice, Č.P.17
Objekt: |  |  | 01 - D.2 Technologie zdroje tepla
Místo: |  |  | k.ú.Horažďovice |  |  |  | Datum: |  | 24. 3. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny KD Horažďovice, Č.P.17
Objekt: |  |  | 01 - D.2 Technologie zdroje tepla
Místo: |  |  | k.ú.Horažďovice |  |  |  | Datum: |  | 24. 3. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 194.3634 |  | 3.2613 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 165.3634 |  | 3.2613 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.3397 |  | 0.081617 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm |  |  | m | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 4.16 | 0.00019 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69697338
2 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm |  |  | m | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39406449
3 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 48/40 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00078 | 0.0078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1784768581
4 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm |  |  | m | 27 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.142 | 3.834 | 0.00041 | 0.01107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066421357
5 | M | 63154605 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00121 | 0.01815 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5832688
6 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/50 mm |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00139 | 0.00556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396563895
7 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/60 mm |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00175 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604100247
8 | K | 71346321R | Montáž izolace tepelné rozdělovačů a sběračů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm |  |  | m | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.215 | 0.3225 | 0.00029 | 0.000435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1212524653
9 | M | 63154575 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm |  |  | m | 1.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00088 | 0.001408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251897968
10 | K | 71346322R | Montáž izolace tepelné rozdělovačů a sběračů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm |  |  | m | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.224 | 0.6272 | 0.0004 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227517544
11 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/50 mm |  |  | m | 1.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00139 | 0.002224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214565815
12 | M | 63154050 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/80 mm |  |  | m | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0049 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814289096
13 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498009680
14 | M | 28377105 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422710244
15 | M | 28377048 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729659521
16 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | % | 249.439 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185460385
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.489 |  | 0.03076 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP-HT připojovací DN 40 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 6.59 | 0.00029 | 0.0029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155735
2 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.157 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041800494
3 | K | 721226525 | Montáž zápachová uzávěrky pro odkapy od PV a kondenzátu DN 40 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.226 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 697056623
4 | K | 721226510 | Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou - kuličkou pro suchý stav |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.226 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729748869
5 | K | 721274135R | Montáž a připojení neutralizačního boxu na vnitřní odpadní potrubí do DN 50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854851897
6 | K | 721274140R | Montáž přečerpávajícího zařízení a kondenzátu od kotlů a připojení boxu na vnitřní odpadní potrubí do DN 50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 219985517
7 | M | 42661000 | Čerpadlo pro čerpání kondenzátu kotlů , (Mkmax = 0,5l /min.),Mmax=0,16l/s, Hmax=5,5m , v=2,6l, 230V, 75W , (např GRUNDFOS CONLIFT 1+příslušenství) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421090675
8 | K | 721274150R | Montáž ponorného čerpadla s plov,spinačem-čerpání kondenzátu od kotlů |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852165130
9 | M | 42661005 | Čerpadlo ponorné jednostupňové s plovákovým spínačem , Mmax= 0,16l/S, Hmax=5,0m , 230V (např. GRUNDFOS UNILIFT CC5-M1+príslušenství) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113092024
10 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 50 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299409261
11 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  |  | % | 209.742 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -597602425
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18.764 |  | 0.02665 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm - pro odvod kondenzátu a doplňování OS |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 9.24 | 0.00091 | 0.01365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996060144
2 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm - pro odvod kondenzátu a doplňování OS |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.696 | 4.176 | 0.00119 | 0.00714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798203274
3 | K | 722179192 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1891159655
4 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.17 | 0.00021 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167313628
5 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.051 | 0.00026 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024511916
6 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.425 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337400674
7 | K | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.559 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496908652
8 | K | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.121 | 1.452 | 0.0001 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259609590
9 | K | 722224153 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852971020
10 | K | 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.207 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916967068
11 | K | 722232123 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.8 | 0.00035 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275071811
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 22.5502 |  | 0.15917 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731139625 | Montáž kotle litinového kondenzačního stacionárního na plynná paliva o výkonu do 100 kW,zapojení 2 kotlů do kaskády, s odvodem spalin do komína |  |  | soubor | 2.026 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.547 | 21.3682 | 0.00902 | 0.018275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101497582
2 | M | 484A1.0 | Kaskáda-2x stacionární plynový kondenzační kotel s modulovaným výkonem, topný výkon 19-97kW ( pro tepl. spád 80/60°C), výměník z nerez. oceli, modulovaný předsměšovací hořák, hořáková automatika LMs14, velký objem vody (125l), bez nutnosti min.průtoku kotlem , |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312598141
2 | M | 484A1.2 | 2x vývod zpátečky pro oddělení teplejší zpátečky , provedení pro ZP, (např. YGNIS CONDENSINOX 100 ,www.brilon.cz )*-podrobná specifikace celého kompletu je ve výkazu výměr k PD |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134308484
3 | K | 731810105 | Montáž - systémového sdruženého kaskádového odvodu spalin od kotlů a komínové sady, kouřovod DN200 + odvod spalin komínovou šachtou DN200 (plast PP), přívod vzduchu z prostoru kotelny , instalace B23, např. (např.www.brilon.cz*) |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.182 | 1.182 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417994995
4 | M | 48417701 | Komínová sada sdružených odvodů spalin pro kaskádu DN200 s odbočkou DN110-2xkoleno s kontrol.otvorem DN110x87°2xtrubka DN200s odbočkou DN110, kontrolní kus s odvodem kondenzátu DN200 |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1399754198
5 | M | 48417710 | odvod spalin od kotlů - koleno 87°, DN200 s kontrolním otvorem |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343074188
6 | M | 48417713 | odvod spalin od kotlů - patní koleno s podpěrou DN 200 ( koleno, konzola, opěrná tyč) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116456174
7 | M | 48417714 | odvod spalin od kotlů - komínová zděř DN300/200, nerez |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269381650
8 | M | 48417715 | odvod spalin od kotlů - kryt zděře DN300, nerez |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1908788977
9 | M | 48417719 | odvod spalin od kotlů - trubka s kontrolním otvorem DN200 , L=0,45m |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878208694
10 | M | 48417725 | odvod spalin od kotlů - trubka DN 200 , L=2,0m |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616106937
11 | M | 48417726 | odvod spalin od kotlů - trubka DN 200 , L=2,0m |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744356367
12 | M | 48417727 | odvod spalin od kotlů - trubka DN 200 , L=0,5m |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 861936113
13 | M | 48417730 | odvod spalin od kotlů - komínový poklop/hlava DN 200 ,nerez, s vyústěním PP-UV černá |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983065241
14 | M | 48417735 | odvod spalin od kotlů - distanční objímka , DN200, nerez |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1128521860
15 | M | 48417738 | odvod spalin od kotlů - centrická přechodka DN110/100, s hrdlem DN110 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1142261474
16 | K | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m |  |  | % | 4638.69 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 635127664
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 25.39 |  | 2.5796 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 73211100R | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 50 z trub ocelových bezešvých |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.767 | 1.767 | 0.02765 | 0.02765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872817229
2 | K | 73211101R | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 z trub ocelových bezešvých |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.767 | 1.767 | 0.02765 | 0.02765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199024603
3 | K | 732111128 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.412 | 2.412 | 0.03181 | 0.03181 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714770672
4 | K | 73211120R | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 0.068 | 0.00633 | 0.00633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032654167
5 | K | 73211122R | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 65 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 0.068 | 0.00633 | 0.00633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517874357
6 | K | 732111228 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 100 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.088 | 0.088 | 0.00792 | 0.00792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974607518
7 | K | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.374 | 2.618 | 0.00078 | 0.00546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826473429
8 | K | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.53 | 1.06 | 0.0017 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -753687114
9 | M | 48487713.ET | stavitelný stojan pro trubkové rozdělovače R+S DN 50+65+100 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089443647
10 | K | 732199100 | D+M orientačních štítků pro zařízení kotelny |  |  | kpl | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 1.938 | 0.00113 | 0.01921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664451698
11 | K | 732331624 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 300 l |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.8 | 0.8 | 0.03437 | 0.03437 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145256150
12 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.288 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760693502
13 | K | 732331800 | Montáž oddělovacího členu s vodoměrem Reflex,typ Fillset pro doplňování OS |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1669125494
14 | K | 48466500 | oddělovací člen s vodoměrem pro doplňování OS vodou např.Reflex,typ Fillset |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1222414037
15 | K | 732331805 | Montáž solenoidového ventilu do DN 15/Rp 1/2", pro doplňování OS |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099171921
16 | K | 48466510 | doplňovací ventil vody do OS např. typ EVPE , přímo ovládaný , 1x230V, bez napětí uzavřen , DN15 ( napojit na KOTELNIK 1.0) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1809650515
17 | K | 732331806 | Montáž mechanického filtru s filtrační vložkou,do potrubí do DN 25, pro doplňování OS |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88318979
18 | K | 43633305 | filtr mechanických nečistot s filtrační vložkou např.Aquina typ AQ-KM 1" do přívodu doplňovací vody pro OS |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -391449706
19 | K | 732344536 | Montáž sestavy upravny vody - osolovací filtr+demirelizační kolona+dávkovací nádoba |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 8.658 | 8.658 | 2.3497 | 2.3497 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188596255
20 | K | 43633325 | Demineralizační kolona s měřičem vodivosti pro kontrolu vyčerpání demifiltru, a obtokem s membránovým ventilem a kulovým uzavíracím a kohoutem , rozah 5-995mikroS/cm, připojení 3/4",objem náplně 23 l např. AQUAPRODUCT DKM25)* |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206287691
21 | K | 43633328 | Dávkovací nádoba na chemikálie , pro dávkování ochranných a antikorozních chemikálií do otop.soustavy, plastová DN100 , např. (AQUAPROKUKT DNP100) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584863058
22 | K | 43633330 | Inhibitor pro doplňování 10 l, dodávka a aplikace ( Brilon Multiprotect) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646987323
23 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 1.024 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062364022
24 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -512895858
25 | M | 42611341.GRS | oběhové čerpadlo mokroběžné s regulací výkonu , MAGNA 1 25-60,PN10, M =2,50m3/h, H=3,5m, 1x230V, P=5-45W |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0054 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558783460
26 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m |  |  | % | 874.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883405444
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 57.5215 |  | 0.28373 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733111123 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.344 | 0.688 | 0.00148 | 0.00296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841290882
2 | K | 733111124 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.326 | 1.63 | 0.00188 | 0.0094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098681366
3 | K | 733111125 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.383 | 0.766 | 0.00284 | 0.00568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121210029
4 | K | 733111126 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.404 | 8.08 | 0.00366 | 0.0732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033028126
5 | K | 733111127 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.443 | 3.544 | 0.00428 | 0.03424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1225859511
6 | K | 733111128 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.495 | 4.95 | 0.00594 | 0.0594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302363061
7 | K | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947457863
8 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.649 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953460356
9 | K | 733113117 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.752 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1257908386
10 | K | 733113118 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579342383
11 | K | 733121164 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,6 |  |  | m | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.581 | 1.4525 | 0.00634 | 0.01585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862750365
12 | K | 733121165 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 89x3,6 |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.718 | 5.744 | 0.00759 | 0.06072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850512372
13 | K | 733123125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.726 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1068764018
14 | K | 733124117 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.853 | 1.706 | 0.00149 | 0.00298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457101611
15 | K | 733124119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.009 | 2.018 | 0.00176 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358932003
16 | K | 733124122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.363 | 1.363 | 0.00237 | 0.00237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1271037673
17 | K | 733124124 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.747 | 1.747 | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573495395
18 | K | 733141104 | Odvzdušňovací nádobka (DN 80) +odvzd. Potrubí 3/8" + vypouštěncí kul. kohout 3/8"-sestava |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.348 | 1.348 | 0.00223 | 0.00223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627121703
19 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 |  |  | m | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389160379
20 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521008677
21 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 |  |  | m | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185027825
22 | K | 733223301 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1mm - ÚT |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 2.41 | 0.00045 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1041200981
23 | K | 733223302 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1mm - ÚT |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 1.205 | 0.00068 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -857432624
24 | K | 733224202 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 15x1 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.19 | 1.9 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354118396
25 | K | 733224203 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1 |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.21 | 1.05 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 755195636
26 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.335 | 0.67 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720840412
27 | K | 733224223 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 0.69 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953719738
28 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553996989
29 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  |  | % | 476.112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1444565629
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 20.401 |  | 0.04013 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2" |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.495 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674359433
2 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 0.536 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -751111745
3 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 0.7 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960233652
4 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240090540
5 | M | 551211113 | Radiátorový ventil s omezením průtoku (M=130l/h), s vestavěným RDT (např. Heimeier typ ECLIPSE)* |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379790517
6 | M | 551212297 | radiátorové regulačníí šroubeníl Heimeier Regolux 15/1/2" přímé provedení s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242795726
7 | M | 551213311 | svěrné šroubení Rp 1/2"/15 +opěrné pouzdro 15 pro CU trubky |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036467099
8 | M | 551212350 | regulační a uzavírací vyvažovací ventil, material Ametal, PN20/DN 15,kv=1,8m3/h (např. TA typ TBV)* |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -229036845
9 | M | 551213354 | Vyvažovací ventil TA-STAD s vypouštěním G 1/2",DN 32/G 5/4",Kvs=14,20m3/h 52 151-232 |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120423389
10 | M | 551213360 | Kulový kohout uzavírací přímý PN16/6/4", úhel natočení 90°, mosaz, T=0-90°C s ovládáním rotačním servopohonem , 1x230V, 2bodový, 60s , (např SIEMENS I/VBZ11/2 +pohon I/SBC28.3-60)* |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036551869
11 | M | 551215305 | Odlučovač nečistot a kalů s varnými nátrubky DN 50 s magnetickou vložkou, max.12m3/h min. tlak. ztráta, vč. tepelné izolace (např. REFLEX typ Exdirt D60.3 + magnet. vložka Exferro D50/140.3+ izolace Exiso 60) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072163078
12 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.576 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698286557
13 | K | 551260155 | Sada-třícestný směšovací ventil závitový DN25,PN16,kv=10,0m3/h se servopohonem SSC31,1x230V,3 bodový,150s -Siemens typ VXP45.25-10+sada šroubení ALG 253 |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301849661
14 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 0.103 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320402623
15 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4" PN 16 do 110°C |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553240030
16 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4" PN 16 do 110°C |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 0.536 | 0.00038 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670342744
17 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2" PN 16 do 110°C |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564136303
18 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový |  |  | kus | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 1.066 | 0.00022 | 0.00286 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690165654
19 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4" PN 16 do 130°C s vnitřními závity,kv=18,2 m3/h |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 0.536 | 0.00124 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602896039
20 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2" PN 16 do 130°C s vnitřními závity,kv=32 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1521037611
21 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.6 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679326833
22 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 1.56 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791253167
23 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 1.36 | 0.00107 | 0.00428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734885306
24 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 0.82 | 0.00168 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428427639
25 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 4.572 | 0.00057 | 0.00684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769078690
26 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem, tlak 0-6 bar průměr 100 mm spodní připojení |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 1.299 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625224548
27 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2" |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.278 | 4.17 | 0.00024 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582751705
28 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m |  |  | % | 785.012 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820887893
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.05785 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735000910 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s vestavěným RTD ovládáním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1271272277
2 | K | 735151694 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 2330 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.366 | 0.366 | 0.05785 | 0.05785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902899293
3 | K | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m |  |  | % | 84.744 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639586246
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.408 |  | 0.00188 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783614653 | Základní antikorozní dvojnásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 1.652 | 2e-05 | 0.00118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648539041
2 | K | 783614663 | Základní antikorozní dvojnásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm |  |  | m | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 0.756 | 5e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858200251
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 29 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | HZS2210 | Vzpuštění stávající otopné soustavy před rekonstrukcí kotelny a proplach nového technologického zařízení zdroje tepla a otopné soustavy dle požadavku ČSN |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -959457763
2 | K | HZS2211 | Provozní a topná zkouška zdroje tepla |  |  | hod | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -197211171
3 | K | HZS2212 | Plnění otopné soustavy upravenou vodou,dle provedeného rozboru vody |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -333511611
4 | K | HZS2213 | Revize výchozí a provozní pro tlakové nádoby zdroje tepla |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1598939105
5 | K | HZS2214 | Vypracování provozního řádu pro plynovou kotelnu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -284905387
6 | K | HZS2215 | Zprovoznění kotelny servisním technikem a proškolení obsluhy |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -475367129
7 | K | HZS2216 | Hydraulické zaregulování otopného systému pomocí vavažovacích armatur a vystavení protokolu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -626072520

## 02 - D.2.1 Demontáže
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e4d90858-0e2d-4c5d-8c67-4598f65139c7}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce plynové kotelny KD Horažďovice, Č.P.17
| Objekt: |  | 02 - D.2 Demontáže
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú.Horažďovice | [5 empty] | Datum: |  | 24. 3. 2020
| Objednatel: |  | Město Horažďovice | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Pavel Míka -Instalprojekt | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing. Pavel Míka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny KD Horažďovice, Č.P.17
Objekt: |  |  | 02 - D.2 Demontáže
Místo: |  |  | k.ú.Horažďovice |  |  |  | Datum: |  | 24. 3. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny KD Horažďovice, Č.P.17
Objekt: |  |  | 02 - D.2 Demontáže
Místo: |  |  | k.ú.Horažďovice |  |  |  | Datum: |  | 24. 3. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 97.7091 |  | 0.0137 |  | 3.1728 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 97.7091 |  | 0.0137 |  | 3.1728 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 36.3354 |  | 0.00118 |  | 1.13 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731100896 | Demontáž kotle litinového Hydrotherm článkového typ HEM 150 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.378 | 8.756 | 9e-05 | 0.00018 | 0.415 | 0.83 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718868147
2 | K | 731292811 | Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon do 145 kW |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.092 | 2.184 | 0.0001 | 0.0002 | 0.03 | 0.06 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1571703242
3 | K | 731292850 | Demontáž stávajících odvodů spalin kotlů komplet sběrač kotlů , kouřovod DN 350 , vč. komínové vložky DN350 v komínovém průduchu , hlavy komína ap. ( Al.plech) |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.092 | 8.736 | 0.0001 | 0.0008 | 0.03 | 0.24 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484000160
4 | K | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem - kotle do 150 kw |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.258 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229418554
5 | K | 731392000 | Likvidace demontovaných materiálů a izolace z potrubí na řízené skládce s vystavením dokladu o uložení |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882008180
6 | K | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m |  |  | t | 1.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 11.403 | 12.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040820407
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 24.3297 |  | 0.00042 |  | 0.89839 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732110811 | Demontáž rozdělovače a sběrače,hydraul.vyrovnávače do DN 100 |  |  | m | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.18 | 0.81 | 0 | 0 | 0.07742 | 0.34839 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110798575
2 | K | 732320813 | Demontáž nádrže tlakové - odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.16 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1623098867
3 | K | 732324813 | Demontáž nádrže tlakové - vypuštění vody z nádrže obsah do 200 litrů |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319042957
4 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.54 | 3.24 | 7e-05 | 0.00042 | 0.024 | 0.144 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -697498626
5 | K | 732493850 | Demontáž zařízení stávající úpravny vody -změkčovací filtr, (DN250, rozebrání , likvidace, ocel,plast) |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.915 | 5.49 | 0 | 0 | 0.029 | 0.174 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 595493488
6 | K | 732493860 | Blíže nespecifikované demontáže technologie, odpojení od potrubí, vyklizení prostor kotelny pro montáž a další |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.915 | 7.32 | 0 | 0 | 0.029 | 0.232 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600422620
7 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 0.69 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.043 | 2.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726670985
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.1229 |  | 0.0043 |  | 0.58205 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 1.325 | 2e-05 | 0.0005 | 0.0032 | 0.08 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168110983
2 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 |  |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 4.12 | 5e-05 | 0.002 | 0.00532 | 0.2128 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829752481
3 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.198 | 2.97 | 0.0001 | 0.0015 | 0.01384 | 0.2076 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1780143459
4 | K | 733190801 | Odřezání objímky dvojité do DN 50 |  |  | kus | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.005 | 0.175 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.0252 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1574971415
5 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.005 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0014 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129932863
6 | K | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.01 | 0.15 | 2e-05 | 0.0003 | 0.00215 | 0.03225 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117574358
7 | K | 733390802 | Demontáž potrubí plastového do D 50x4,6 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 1.245 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.0228 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187086170
8 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 0.586 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.563 | 2.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325532166
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 17.0243 |  | 0.0077 |  | 0.23638 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.707 | 1.414 | 2e-05 | 4e-05 | 0.039 | 0.078 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148581576
2 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 1.022 | 6e-05 | 0.00084 | 0.0011 | 0.0154 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313716030
3 | K | 734200813 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 6/4 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 0.208 | 9e-05 | 0.00018 | 0.0019 | 0.0038 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532692258
4 | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.374 | 4.114 | 0.00021 | 0.00231 | 0.0035 | 0.0385 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106515663
5 | K | 734200825 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 2 |  |  | kus | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.374 | 6.732 | 0.00021 | 0.00378 | 0.0035 | 0.063 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356542394
6 | K | 734200834 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 2 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.572 | 1.716 | 0.00016 | 0.00048 | 0.00497 | 0.01491 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205597189
7 | K | 734410821 | Demontáž teploměru dvojkovového s ochranným pouzdrem |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.146 | 1.022 | 1e-05 | 7e-05 | 0.00107 | 0.00749 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654951195
8 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 0.168 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01528 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168721695
9 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 0.244 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.575 | 0.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973506170
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.7668 |  | 0.0001 |  | 0.23602 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového |  |  | m2 | 21.62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 1.7728 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.22852 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627306740
2 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.029 | 0.29 | 1e-05 | 0.0001 | 0.00075 | 0.0075 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456973426
3 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 0.229 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.074 | 0.70395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808292872
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.13 |  | 0 |  | 0.09 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg |  |  | kg | 90 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.057 | 5.13 | 0 | 0 | 0.001 | 0.09 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206231323