## 2-KOMFORT
Automatický závlahový systém pro fotbalové hřiště
15 postřikovačů = vyplnit jen žlutá pole
ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE, PRUŽNÉ PŘÍPOJKY | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Pro Sport - rotační postřikovač s trojtryskou | 15 |  | 0
Swing pipe 1" | 15 |  | 0
ELEKTROVENTILY, VENTILOVÉ ŠACHTICE, ELEKTROINSTALACE | počet | cena/ks/m | cena celkem
| [ks/m] | [Kč] | [Kč]
El.mag. ventil PRO SERIES 100 1" NFC | 15 |  | 0
DBY vodotěsné konektory malé | 18 |  | 0
DBR vodotěsné konektory velké | 5 |  | 0
Ventilová obdélníková šachtice Standard | 5 |  | 0
Kabely CYKY 2x1,5 mm2 | 25 |  | 0
Kabely CYKY 4x1,5 mm2 | 600 |  | 0
Těsnící materiál a drobný elektroinstalační materiál | soubor | 1
OVLÁDACÍ JEDNOTKY, ČIDLA | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Ovl. jednotka RPS controller 1224, 18 sekcí , interní trafo 230 V/ 24 VAC | 1 |  | 0
Dešťové čidlo K-brain | 1 |  | 0
HLAVNÍ UZÁVĚR - FILTRACE | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Hlavní uzávěr - kulový ventil 2" | 1 |  | 0
Soubor tvarovek a ostatních potřebných armatur | soubor | 1
PE POTRUBÍ | počet | cena/m | cena celkem
| [m] | [Kč] | [Kč]
Potrubí PE-HD 50 mm - PN 8 | 200 |  | 0
Potrubí PE-HD 40 mm - PN 8 | 550 |  | 0
MECHANICKÉ ŠROUBOVANÉ A ZÁVITOVÉ SPOJKY | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Spojka přímá 40 x 40 | 2 |  | 0
DG přechod s vnějším závitem 63 x 6/4" | 1 |  | 0
T-kus s vnitřním závitem 40 x 6/4" x 40 | 1 |  | 0
T-kus 40 | 5 |  | 0
Koleno 40 | 24 |  | 0
Závitové koleno s vnitřnim závitem 40 x 1" | 15 |  | 0
DG přechod s vnějším závitem 40 x 1" | 20 |  | 0
Tříramenný rozdělovač | 5 |  | 0
Víčko s O kroužkem | 5 |  | 0
nipl s o-kroužkem 1" | 15 |  | 0
ZÁVLAHOVÉ KOMPONENTY CELKEM | Kč | bez DPH | 0
INSTALACE SYSTÉMU |  |  | cena celkem
[Kč]
Montáž zavlažovacího systému | 1 |  | 0
Zemní práce, uložení zeminy, zásyp, úprava plochy | 1 |  | 0
Provedení a zapojení elektroinstalace | 1 |  | 0
Doprava materiálu | 1 |  | 0
Doprava a ubytování osob | 1 |  | 0
Zaškolení obsluhy,1.zazimování systému | 1 |  | 0
INSTALACE CELKEM | Kč | bez DPH | 0
DODÁVKA AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU | Kč | bez DPH | 0
REKAPITULACE CEN | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Automatický závlahový systém hřiště | 1 | 0 | 0
Celkem bez DPH = částku uvést do položky č. 21 rozpočtu |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  | 0