## I.Etapa
Akce: Stavební úpravy zámku Horažďovice
Adresa: na parcelách č. st. 1/1, st. 6 k.ú. Horažďovice
Profese: Zdravotně technické instalace
Datum: 04/2021
Revize: 00
Dokumentace: VÝKAZ VÝMĚR
Název souboru: p820zi_vv_ac.xls
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
1. Vnitřní kanalizace
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
1.01 | Plastové potrubí z PPR D 40 (PN16) | m | 25.2 |  | 0
1.02 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN32/1,8 | m | 2.4 |  | 0
1.03 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN40/1,8 | m | 3.6 |  | 0
1.04 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN50/1,8 | m | 7.2 |  | 0
1.05 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 4, materiál PP/PVC DN100 | m | 12.12 |  | 0
1.06 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 4, materiál PP/PVC DN 150/3,6 | m | 1.5 |  | 0
1.07 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 19.2 |  | 0
1.08 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 12.12 |  | 0
1.09 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 - DN 200 | m | 1.5 |  | 0
1.10 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 | m | 38.4 |  | 0
1.11 | Kamerové zkoušky | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Vtok DN32 (nálevka) se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička) | ks | 2 |  | 0
1.13 | Ponorné kalové čerpadlo s plováky - max. průtok 18m3/h, max. dopravní výška 10m, napětí 230V, průchodnost až 12mm, materiálové provedení z korozivzdorné oceli, maximální teplota čerpané kapaliny 55°C, pH 4-10, kabel délky 10m | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Kulový uzávěr DN 40 | kpl | 1 |  | 0
1.15 | Zpětná klapka DN 40 | kpl | 1 |  | 0
1.16 | Revizní šachta plastová DN400, soutočné dno, pojezdný poklop D400; hl. max 1,8m | kpl | 1 |  | 0
1.17 | Napojení odkanalizování anglických dvorků (vč. zpětných klapek) | kpl | 2 |  | 0
1.18 | Napojení na neutralizační zařízení | ks | 2 |  | 0
1.19 | Napojení na stávající kanalizaci | kpl | 1 |  | 0
1.20 | Přesun hmot | % | 1.5 |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0
2. Vnitřní vodovod
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
2.01 | Plastové potrubí z PP-RCT S 4 D 20*2,3 | m | 6 |  | 0
2.02 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 7.0588 |  | 0
2.03 | Tlakové zkoušky potrubí do DN 50 | m | 6 |  | 0
2.04 | Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 | m | 6 |  | 0
2.05 | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 | m | 1 |  | 0
2.06 | Kulový uzávěr DN 15 | ks | 2 |  | 0
2.06 | Vodoměr bytový pro studenou vodu DN 15 + šroubení + plomba | ks | 2 |  | 0
2.07 | Napojení na doplňování do systému UT | kpl | 1 |  | 0
2.08 | Napojení na stávající vodovod | kpl | 1 |  | 0
2.09 | Přesun hmot | % | 1.5 |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0
3. Vnitřní plynovod
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
3.01 | Potrubí ocelové černé bezešvé DN 10 vč. tvarovek | m | 1 |  | 0
3.02 | Potrubí ocelové černé bezešvé DN 15 vč. tvarovek | m | 25.8 |  | 0
3.03 | Potrubí ocelové černé bezešvé DN 40 vč. tvarovek | m | 2 |  | 0
3.04 | Potrubí ocelové hladké černé D 57/2,9 vč. tvarovek | m | 7.2 |  | 0
3.05 | Potrubí ocelové hladké černé D 88,9/4 vč. tvarovek | m | 18 |  | 0
3.06 | Potrubí ocelové hladké černé D 168/4,5 vč. tvarovek | m | 1.5 |  | 0
3.07 | Trubka opláštěná Bralen DN 20 | m | 4.8 |  | 0
3.08 | Trubka opláštěná Bralen DN 80 (D89) | m | 2.4 |  | 0
3.09 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 18 |  | 0
3.10 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 100 | ks | 7.2 |  | 0
3.11 | Upevňovací objímky a pomocný materiál nad DN 100 | ks | 2 |  | 0
3.12 | Nátěry potrubí | m | 55.5 |  | 0
3.13 | Folie PE výstražná žlutá "POZOR PLYN" 300 mm perforovaná | m | 7.2 |  | 0
3.14 | Signalizační měděný vodič CY 2,5 | m | 7.2 |  | 0
3.15 | Chránička - ocelová trubka D 44,5 | m | 1.5 |  | 0
3.16 | Chránička - ocelová trubka D 133 | m | 1.5 |  | 0
3.16 | Tlaková zkouška a plynová revize | kpl | 1 |  | 0
3.17 | Přípojky ke strojům a zařízením DN 40 | kpl | 2 |  | 0
3.18 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 40 | ks | 2 |  | 0
3.19 | Manometr D 160mm, rozsah 0-6 kPa + návarek | ks | 3 |  | 0
3.20 | Smyčka k manometru - zahnutá | ks | 3 |  | 0
3.21 | Kohout k manometru M 20x1,5 - dvoucestný zkušební | ks | 3 |  | 0
3.22 | Kulový uzávěr na plyn DN 15 | ks | 4 |  | 0
3.23 | Kulový uzávěr na plyn DN 40 | ks | 2 |  | 0
3.24 | Kulový uzávěr přírubový pro plyn, DN 80 | ks | 1 |  | 0
3.25 | Kulový kohout vzorkovací DN 15 - přímý | ks | 2 |  | 0
3.26 | Filtr přírubový DN 80 | ks | 1 |  | 0
3.27 | Havarijní rychlouzávěr pro ovládání plynných medií (zemní plyn) s řídícím elektromagnetickým ventilem; nepřímočinný direktní uzávěr bez napětí uzavřen, pracovní přetlak 1-5kPa, obyčejné nevýbušné prostředí, přírubové připojení, 230V, 50Hz, DN 80 | ks | 1 |  | 0
3.28 | Propojovací hadice na plyn (nerez) DN 25 d. 800mm | ks | 2 |  | 0
3.29 | Přechod Bralen DN20/ ocel DN15 | kpl | 1 |  | 0
3.30 | Přechod Bralen DN80/ ocel DN80 | kpl | 1 |  | 0
3.31 | Napojení na stávající plynovod - přechodka PE90/Bralen DN80 | kpl | 1 |  | 0
3.32 | Přesun hmot | % | 1.5 |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0
4. Tepelná izolace
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
4.01 | Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu DN 22/10 (λ=0,0397 W/mK) | m | 6 |  | 0
4.02 | Přesun hmot | % | 1.5 |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0
5. Výkopové práce
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
5.01 | Odstranění povrchu - vozovka - asfalt; vč. řezání krytu; vč. skrývky, s naložením a přemístěním sutě do vzd. 10km, s uložením a poplatkem za skládku; do 50m2 | m2 | 32.5 |  | 0
5.02 | Obnovení povrchu - vozovka - asfalt; vč. podkladních vrstev; vč. dopravy; nad 15m2 | m2 | 32.5 |  | 0
5.03 | Hloubení rýh v hornině třídy těž. 3 do objemu 100m3 - pažená rýha; vč.přehození výkopku do vzd. 5m nebo naložení na dopravní prostředek; urovnání dna do předepsaného profilu a spádu; příplatek za lepivost - 10% | m3 | 29.1 |  | 0
5.04 | Svislé přemístění výkopku - hl. výkopu do 2,5m; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 29.1 |  | 0
5.05 | Vodorovné přemístění výkopku - do 10km; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 29.1 |  | 0
5.06 | Nakládání výkopku (nakládání, překládání, vykládání) - do 100m3; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 29.1 |  | 0
5.07 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0–63 mm, vč. zhutnění | m3 | 3.2 |  | 0
5.08 | Obsyp potrubí pískem (obsyp + materiál), vč. zhutnění | m3 | 6.4 |  | 0
5.09 | Zhutněný zásyp jam, šachet, rýh | m3 | 19.6 |  | 0
5.10 | Pažení příložné do 2m hloubky - pořízení | m2 | 66.2 |  | 0
5.11 | Pažení příložné do 2m hloubky - odstranění | m2 | 66.2 |  | 0
5.12 | Odvoz výkopku do vzdálenosti 10km, uložení na skládku | m3 | 6.9 |  | 0
5.13 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l | h | 5 |  | 0
5.14 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l | den | 1 |  | 0
5.15 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 0.5 |  | 0
5.16 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 9.6 |  | 0
5.17 | Přesun hmot | % | 1.5 |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0
6. Hodinová zúčtovací sazba
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
6.01 | Zařízení staveniště | % | 1.5 |  | 0
6.02 | Dílenská a výrobní dokumentace dodavatele stavby 7ks paré + 1CD, vč. podkladů pro vyhotovení dokumentace - digitálně (stavební podklady - dwg formát) | sbr | 1 |  | 0
6.03 | Dokumentace skutečného provedení 7ks paré + 1CD, vč. podkladů pro vyhotovení dokumentace - digitálně (stavební podklady - dwg formát) | sbr | 1 |  | 0
6.04 | Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize, atesty, prohláš. atd.) 7ks paré + 1CD, vč. podkladů pro vyhotovení dokumentace - digitálně (stavební podklady - dwg formát) | sbr | 1 |  | 0
6.05 | Vyhotovení provozní dokumentace (harmonogram revizí, údržby atd.) 7ks paré + digitální podoba | sbr | 1 |  | 0
6.06 | Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku | sbr | 1 |  | 0
6.07 | Značení systému (šipky, popisy potrubí, informační tabulky, schémata) | sbr | 1 |  | 0
6.08 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků | kpl | 1 |  | 0
6.09 | Ostatní stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
6.10 | Celkové režijní náklady (pronájem montážních plošin, lešení, služby, ... ) | kpl | 1 |  | 0
6.11 | Pomocné stavební výpomoce - zhotovení drobných drážek a prostupů do DN200, začištění prostupů, vč. dozdění, přeštukování a omítnutí | sbr | 1 |  | 0
6.12 | Pomocné konstrukce - výstuhy, vzpěry, podpěry | sbr | 1 |  | 0
6.13 | Doprava a přesun materiálu | sbr | 1 |  | 0
6.14 | Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘS | kpl | 1 |  | 0
6.15 | Revize protipožárních uzávěrů vč. výkresové dokumentace | sbr | 1 |  | 0
6.16 | Vodné a stočné pro proplachy potrubí, tlakové zkoušky apod. | sbr | 1 |  | 0
6.17 | Funkční zkoušky, Zprovoznění zařízení včetně zaregulování a komplexních zkoušek po dokončení vč. protokolu | sbr | 1 |  | 0
6.18 | Zaregulování soustavy | sbr | 1 |  | 0
6.19 | Uvedení do provozu | sbr | 1 |  | 0
6.20 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | sbr | 1 |  | 0
6.22 | Součinnost profesí na stavbě | sbr | 1 |  | 0
6.23 | Podrobná koordinace jednotlivých profesí (EI, VZT, UT, ZTI) na stavbě -potrubí, světla, výustní prvky VZT apod. | sbr | 1 |  | 0
6.24 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, potrubí vč. tepelné izolace, závěsných prvků, armatur | sbr | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0
REKAPITULACE ZTI
| 1. Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
| 2. Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
| 3. Vnitřní plynovod |  |  |  | 0
| 4. Tepelná izolace |  |  |  | 0
| 5. Výkopové práce |  |  |  | 0
| 6. Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Poznámky: