## gastro-položky
Rozpočet na dodávku a montáž gastronomického zařízení
AKCE : Horažďovice - MŠ
| Žlutě podsvícené doplňte příslušnou cenou/hodnotou | Datum :
poz. | Předmět - název | Rozměry | Napětí | Ks | Cena/kus bez DPH | Cena celkem bez DPH | Názevy výrobce a ozn. Typu (jen žlutě podbarvené)
A | Suchý sklad zeleniny
A1 | Skladový regáli, 4x plná police, police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu | 1100x500x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
A2 | Skladový regáli, 4x plná police, police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu | 1000x500x1800 DOMĚREK |  | 2 |  | 0 |  |  | 2
A3 | Skladový regáli, 4x plná police, police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu | 1000x450x1800 DOMĚREK |  | 3 |  | 0 |  |  | 3
B | Úklidová komora
B1 | Skladový regáli, 4x plná police, police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu | 700x500x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
C | Chlazené potraviny
C1 | Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 570 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí +2°C až +8°C. vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky o rozměru 600x400mm nebo gastronádoby GN 2/1 | 777x695x1890 | 0,13kW/230V | 2 |  | 0 |  | 0,2kW/230V | 2 | 0.4
C2 | Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 340 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí +2°C až +8°C | 600x585x1855 | 0,15kW/230V | 1 |  | 0 |  | 0,15kW/230V | 1 | 0.15
C3 | Profesionální pultová mraznička, bílá, 1x plné víko, hrubý objem min. 270 lt, teplotní rozsah -14°C až -24°C, bílá, integrovaný zámek víka, teploměr | 984x700x945 | 0,18kW/230V | 1 |  | 0 |  | 0,23kW/230V | 1 | 0.23
C4 | Profesionální velkokapacitní mraznička, hrubý objem min. 340 lt, bílá, 1x plné dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí -10°C až -24°C | 600x585x1855 | 0,15kW/230V | 1 |  | 0 |  | 0,21kW/230V | 1 | 0.21
D | Sklad zeleniny
D1 | Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 570 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí +2°C až +8°C. vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky o rozměru 600x400mm nebo gastronádoby GN 2/1 | 777x695x1890 | 0,13kW/230V | 1 |  | 0 |  | 0,2kW/230V | 1 | 0.2
D2 | Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení | 1500x500x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
E | Hrubá příprava zeleniny
E1 | Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové opláštění, objem jedné náplně min. 12kg, kapacita cca 200 kg brambor / 1 hod.,stupeň ochrany IP 54, délka loupání 1,5 - 3 min. | 700x700x950 | 0,75kW/400V | 1 |  | 0 |  | 0,75kW/400V | 1 |  | 0.75
E2 | Lapač škrobu a šlupek, nerezové provedení, kompatibilní se škrabkou brambor na poz. E1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
E4 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250mm, dřez umístěný vlevo, 1x otvor pro stojánkovou baterii, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, levý lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení | 1050x700x900 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
E5 | Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
E6 | Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenovým ovládáním, součástí umyvadla sifon, vodovodní baterie a odnímatelný zvýšený zadní lem, výška lemu 500mm | 400x400x210 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
F | Příprava masa | [7 empty] | 1
F1 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, dřez umístěný vlevo, 1x otvor pro stojánkovou baterii, částečná kapotáž dřezu z čela a obou boků, ve spodním prostoru vpravo volné místo pro umístění chladícího stolu na poz. F3, zadní lem, nerezové provedení | 2100x700x900 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
F2 | Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
F3 | Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem min. 270 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazeného stolu uzpůsoben pro umístění gastronádob velikosti GN 1/1, perforované koše zásuvek vhodné pro umístění GN 1/1, ventilované cirkulační chlazení, nastavitelná teplota v rozmezí -2°C až +8°C při okolní teplotě 43°C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmražování, stupeň ochrany IPX5, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, chladící agregát umístěn vpravo, bez pracovní desky | 1342x700x900 | 0,2kW/230V | 1 |  | 0 |  | 0,2kW/230V | 1 | 0.2
F4 | Masodeska na porcování masa, stolní | 600x400x100 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
F5 | Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka otevřená, nerezové provedení | 1500x350x600 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
F6 | Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenovým ovládáním, součástí umyvadla sifon, vodovodní baterie a odnímatelný zvýšený zadní lem, výška lemu 500mm | 400x400x210 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
G | Příprava těsta
G1 | Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku: 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, min. 3 rychlosti otáček rameno planety, planetové uložení nástavců pro dokonalé promísení nádoby bez její rotace, mechanické ovládání, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolu je z důvodu bezpečnostni, rychlosti a námahy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit kolem !!!, drátěná ochrana kotlíku mechanickým spínačem, váha min. 300 kg - snižuje otřesy a hlučnost při chodu přístroje při plné zatěží, z čela robota náboj pro připojení přípojných strojků na mletí masa, krouhání zeleniny a mletí máku | 570x1070x1150 | 2,8kW/400V | 1 |  | 0 |  | 2,8kW/400V | 1 |  | 2.8
G2 | Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150mm, nerezové porovedení, dřevěná /buková/ pracovní deska, levý přesah desky, v levém přesahu desky 1x úkos | 1650x700x900 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
G3 | Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka otevřená, nerezové provedení | 700x350x600 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
H | Čistá příprava zeleniny a studené kuchyně.
H1 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, dřez umístěný vlevo, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, 1x plná police, zadní lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, pod pracovní deskou vpravo 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150mm, nerezové provedení | 1700x700x900 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
H2 | Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
H3 | Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové porovedení | 1000x700x900 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
H4 | Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka otevřená, nerezové provedení | 850x350x600 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
H5 | Krouhač zeleniny, výkon min. 150 kg zeleniny / 1 hod., krouhač umožňuje plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování, kostičkování a hranolkování, indukční asynchronní motor, nerezová hřídel, magentický bezpečnostní systém přeruší chod zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky, automatický restart, součástí zařízení krouhací hlava s přítlačnou pákou, hlava s přítlačnou pákou je tvořena krouhací hlavou s kruhovým násypným otvorem o ploše min. 139cm2 a s kruhovým integrovaným tubusem o průměru min. 58mm | 380x305x595 | 0,55kW/400V | 1 |  | 0 |  | 0,55kW/400V | 1 |  | 0.55
H6 | Sada 6 disků ke krouhači zeleniny, sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 mm ( 2 disky - kostičkovač a mřížka) |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
J | Varna
J1 | Elektrický konvektomat, kapacita konvektomatu min. 11x zásuv na plechy GN 1/1, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY - NE INJEKČNÍ, pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo, minimálně trojité zasklení dveří konvektomatu, automatické mytí s použitím práškových nebo tabletových detergentů - NE TEKUTÝCH, rozteč zásuvů min. 65mm, dotykový ovládací panel velikosti min 8", minimální teplotní rozsah pro vaření v páře 30°C až 130°C, minimální teplotní rozsah 30°C až 300°C, teplotní sonda s min 6-ti měřícími body, programovatelný - min. 1000 programův, vybrané programy s možností přípravy až po 12 krocích, monitoring a ovládání stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/, příprava pro možnost eventuální dodatečné instalace kondenzační digestoře ke konvektomatu, autodiagnostický systém poruch, rozhraní USB pro export dat HACCP a aktualizaci softwaru | 933x821x1046 | 18,6kW/400V | 1 |  | 0 |  | 18,6kW/400V | 1 |  | 18.6
J1a | Odborné zaškolení obsluhy na konvektomat na poz. J1 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na konvektomatu, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem uchazeče, odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem konvektomatu. První odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele. |  |  | 1 |  | 0
J2 | Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1, plně kompatibilní s konvektomatem na poz. J1 | dle konvektomatu |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
J3 | Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, pravý lem, nerezové porovedení | 1550x700x900 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
J4 | Elektrická multifunkční pánev, dvounádobové /dvouvanové/ provedení pánve - možnost náhrady dvěma samostatnými zařízeními z nichž každé bude mít minimální objem vany 49 lt, topný systém pomocí celoplošných topných těles pro rychlý náběh teploty na provozní teplotu 180°C do max. 3 minut, kapacita každé vany min. 1× GN 1/1, plocha dna min. 2× 25dm2, každá vana s možností přípravy ve varných a fritových koších, automatický a manuální režim úpravy pokrmů v každé nádobě, vícebodová teplotní vpichová sonda pro každou nádobu, automatický motorový zdvih košů, motorické elektrického vyklápění pánve bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, barevný dotykový ovládací panel, velikost panelu min. 10", rozsah teplot min 30°°C až 250°C, pamět pro min. 750 programů, vybrané programy s možností přípravy až v min. 12 krocích, automatický systém napouštění vody s dávkováním s přesností na min. 1 lt, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, integrovaná sprcha s automatickým navíjením, dvojité robustní izolované víko, Indikace nastavených a skutečných hodnot, pánev umožňuje vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě | 1580×850×1050 | 27,5kW/400V | 1 |  | 0 |  | 27,5kW/400V | 1 |  | 27.5
J4a | Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. J4 - rameno pro zvedání a spouštění košů |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
J4b | Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. J4 - varný koš |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
J4c | Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. J4 - fritovací koš |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
J4d | Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. J4 - velká špachtle |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
J4e | Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. J4 - rošt na dno pánve |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 1
J4f | Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. J4 - síto |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
J4g | Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. J4 - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 2
J4h | Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. J4 - odborné zaškolení obsluhy na multifunkční pánvi na poz. J4 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na multifunkčních pánvích, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem uchazeče, odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem multifunkčních pánvích. první odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele. |  |  | 1 |  | 0
J5 | Indukční modulární sporák, sporák uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků, zad, vrchní desky, dna a boků vnitřního skříňového prostoru, 1x spodní police, levá a pravá strana sporáku je dvoupláštová, vč. elektrické zásuvky 0,5 kW/230V pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér), ovládání ploten z čela sporáku, síla pracovní desky min. 1,5mm, napouštěcí rameno na studenou vodu sporák vybavena minimálně 2× profesionální vestavnou indukční varnou a udržovací plotnou určenou pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 hod. příkon každé indukční plotny min. 3kW, systém řízení nastavené teploty v reálném čase s přesností na 1°C, bezrámečkové zabudování do varného bloku, rozměry sklokeramické desky min.: 300x300mm, rozměr nádobí při, kterém sepne indukční ohřev od 120mm, zatížitelnost sklokeramické varné desky min. 60 kg, bezpečnostní prvky při přehřátí elektrického prostoru a varné desky (systém vypne při přehřátí). bezpečnostní prvky při elektrickém přetížení, 3 druhy varných postupů: Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1 °C (35-250 °C), například dlouhodobé vaření sous-vide, grilování, udržovací režimy podle nastavené teploty 40°C až 90°C, vaření s různými úrovněmi výkonu min. 10, samostatný elektronický ovládací panel, spotřeba energie pro ohřátí 1 kg vody max:0,120 kWh/kg, provozovaní zařízení bez obsluhy dle EN | šířka max. 900mm | 6kW/400V | 1 |  | 0 |  | min. 6kW/400V | 1 |  | 6
K | Mytí provozního nádobí
K1 | Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru min. 500x500x250mm, prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x otvor pro umístění stojánkové tlakové sprchy, zadní lem, nerezové provedení | 1200x700x900 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
K2 | Stojánková tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka, sprcha ukončena tlakovou koncovkou |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
K3 | Myčka na černé nádobí, rozměr koše min. 600x460mm, vstupní výška min. 400 mm, min. 3x mycí program, nejrychlejší výkon myčky min. 30košů / 1 hod., spotřeba vody max. 4,4 lt, objem mycí vany min. 25 lt., mycí systém je tvořený reverzními mycími rameny umístěnými nahoře a dole, vícenásobný /min. 4-násobný/ mycí systém, automatický čistící program, integrované dávkovací čerpadlo pro mycí prostředek, integrované dávkovací čerpadlo pro oplachový prostředek | 870x623.5/1070x835 | 7,1kW/400 V | 1 |  | 0 |  | 400V/7,1kW | 1 |  | 7.1
K3a | Rozšíření výbavy myčky na poz. K3 - možnost přepínání teplot pro mytí sklenic + příprava na dávkování prostředku na odpěňování |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
K4 | Podstavec pod myčku na černé nádobí na pozici K3, 1x plná police, nerezové provedení | dle myčky |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
K5 | Skladový regál, 3x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení, spodní police umístěna tak, aby bylo možné do pod regál umístit automatický změkčovač vody | 1050x400x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
K6 | Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení | 1400x300x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
K7 | Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace na časově řízené, elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu 0-99 m3, objem pryskyřice min. 5 lt, možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody, součástí je i filtr mechanických nečistost max 80 µ |  | 0,05kW/230V | 1 |  | 0 |  | 0,05kW/230V | 1 | 0.1
L | Výdej jídel
L1 | Vyhřívaná výdejní lázeň, dělená - kapacita 2x GN 1/1-200, každá z obou van disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, 1x plná police, pojízdné provedení - 4× kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, ovládání na kratší straně, nerezové provedení | 860x660x850 | 1,4kW/230V | 1 |  | 0
M | Sklad odpadků
M1 | Kompostér, vnejší část, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli, možnost nastavení průběhu procesu kompostování, použitá metoda - aerobní kompostování, kapacita 2 000 kg/ rok (cca 5,5 kg/den), proces kompostování (zpracování) odpadu probíhá bez nutnosti průběžného přidávání dodatečného materiálu - nejsou žádné další provozní náklady kromě el. energie, délka redukce 24 hodin ( k dosažení 85 - 90% redukce odpadu), , rotační lopatky se zastaví, pokud dojde k otevření víka, display s automatickou kontrolou procesu recyklace, lze recyklovat - zeleninu, ryby, pečivo, maso, rybí a druběží kosti, a další organické potraviny, nelze recyklovat - kov, plast, sklo, chemikálie, velké zvířecí kosti, velké mušle, atd., vystupující materiál je využitelný jako organické hnojivo, Splnění legislativních požadavků na zpracování vedlejších živočišných produktů – hygienizace materiálu 3. kategorie s ohledem na požadavky (EU) 1069/2009. | 401x400x790 | 0,24kW/230V | 1 |  | 0
[10 empty] | #REF! | #REF!
Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení
kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky
| Kontrolní mezisoučty |  |  |  |  | 0
Cenová rekapitulace
| Cena za technologii bez DPH celkem |  |  |  |  | 0
| Cena za dopravu a instalaci* gastronomických zařízení |  |  | 5% |  | 0
| Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| Dodávka celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0
Komentář k cenovému rozpočtu:
*instalací gastronomických zařízení se rozumí :
- doprava všech požadovaných gastronomických zařízení do místa určení
- nastěhování zařízení
- manipulace se zařízením
- rozbalení zařízení
- ustavení zařízení
- instalace zařízení na připravené přívody elektroinstalace
- instalace zařízení na připravené přívody kanalizace
- instalace zařízení na připravené přívody vodoinstalace
- veškerý použitý montážní materiál
- kalibrace zařízení
- uvedení do provozu
- předání technických podkladů
- technické zaškolení
- základní zaškolení obsluhy - seznámení se s ovládáním a provozní údržbou