Podklad pro zhotovitele projektového řešení

# „Revitalizace sídliště „Šumavská - Pod Vodojemem“

# v Horažďovicích – I. etapa

| A. Stávající stav |  |
| --- | --- |
| 1. | Předmětným územím záměru je část sídliště mezi ulicemi Šumavská, Mayerova a Pod Vodojemem. Na celé území (po ulici Palackého) je zkreslen projekt na celkovou rekonstrukci ve stupni pro stavební povolení a jsou vydána stavební povolení. Projektant odmítl z časových důvodů vypracovat DPS avšak poskytl investorovi bezvýhradní licenci k dopracování DPS třetí osobou. |
| 2. | S ohledem k finanční náročnosti projektu potažmo finančním možnostem investora, bude realizace projektu prováděna po etapách – návrh etapizace viz příloha. |
| 3. | S ohledem k časovému odstupu zvažuje investor provést revizi dopravního řešení u prodejny č.p. 881 a přilehlého BD 879. Z tohoto důvodu je předmětem zadávaného DSP pouze rozsah I. etapy. |
| 4. | Investor poskytne DSP pro všechny objekty v písemné podobě. Součástí je položkový rozpočet. |
| C. Upřesnění zadavatele pro zpracování díla |  |
| 1. | Stavba a výkazy výměr budou členěny na tyto základní stavební objekty: |

| SO | 01 | - stavební úpravy – dětská hřiště |
| --- | --- | --- |
| SO | 02 | - komunikace |
| SO | 03 | - veřejné osvětlení |
| SO | 04 | - terénní a sadové úpravy |
| SO | 05 | - slaboproudé rozvody - přeložka |
| SO | 06 | - kanalizace |
| SO | 07 | - vodovod |

| 2. | Předpokládaná hodnota - celé investiční akce: 38,2 mil. Kč. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - I. etapy: 12,7 mil. Kč. |  |  |
| 3. | Součástí rozsahu díla je tedy i kompletní zhotovení či zabezpečení |  |  |
|  | - vstupních podkladů (VSP) včetně: |  |  |
|  |  | - | zjišťování současného stavu, |
|  | - | - dopracování projektu pro provádění stavby (DPS a IČ PS) včetně: |  |
|  |  | - | technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení, |
|  | - | - výkon autorského dozoru včetně: |  |
|  |  | - | posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontroly technických a kvalitativních parametrů stavby, |
|  |  | - | # účasti na kontrolních dnech stavby, přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby, |
|  |  | - | # vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací (popř. změn v průběhu výstavby) oproti projektové dokumentaci, |
|  |  | - | provádění projekčních prací menšího rozsahu (upřesnění a doplnění projektové řešení, změny vyvolané chybou projektu). |
| 4. | Projektované dílo vč. související vybavenosti musí splňovat - obecně závazné předpisy, zejména pak obecně technické požadavky na výstavbu, - normy evidované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. |  |  |
| 6. | Specifické požadavky pro provedení stavebních objektů: |  |  |
|  | SO 01 - stavební úpravy – dětská hřiště |  |  |
|  | Investor stavby předzajistil aktualizaci návrhu vybavení dětských hřišť – nové výkresy budou zohledněny v projektu DSP. Zhotovitel musí stanovit přesnou specifikaci rozměrů a technických standardů jednotlivých výrobků. |  |  |
|  | SO 02 - komunikace |  |  |
|  | Součástí projektu musí být i prozatímní propojení nových komunikací na stávající vedle řešeného území. |  |  |
|  | SO 03 – veřejné osvětlení |  |  |
|  | Součástí projektu musí být i prozatímní propojení nových rozvodů na stávající vedle řešeného území. |  |  |
|  | SO 04 - terénní a sadové úpravy |  |  |
|  | Součástí projektu musí být přesná specifikace a technických standardů jednotlivých kusů. |  |  |
|  | SO 05 - slaboproudé rozvody – přeložka |  |  |
|  | V rámci I. etapy bude provedena přeložka v celém rozsahu (bez ohledu na rozsah území řešeného etapou). Projekt DSP se specifikací bude podkladem pro vydání souhlasu společnosti UPC s přeložkou a uzavření příslušné smlouvy. |  |  |
|  | SO 06 – kanalizace |  |  |
|  | Součástí projektu musí být i prozatímní propojení nových rozvodů na stávající vedle řešeného území. |  |  |
|  | SO 07 – vodovodu |  |  |
|  | Součástí projektu musí být i prozatímní propojení nových rozvodů na stávající vedle řešeného území. |  |  |
| D. Přílohy: |  |  |  |
| 1. | Celková situace pro DSP |  |  |
| 2. | Situace – návrh etapizace |  |  |
| V Horažďovicích 04.01.2017 |  |  |  |
| Zpracoval Pavel Matoušek |  |  |  |