Podklad pro zhotovitele projektového řešení

,,Rekonstrukce sokolovny Horažďovice“

| A. Stávající stav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Předmětným územím záměru je areál sokolovny v Tyršově ulici v Horažďovicích, č.p. 352. Sokolovna je stále využívána Sokolem pro sportovní oddíly stolního tenisu, nohejbalu a volejbalu. V objektu je využívána tělocvična v 1. NP pro nohejbal a prostory klubovny pro stolní tenis, ve venkovním prostoru jsou umístěna dvě antuková hřiště pro nohejbal. Město usiluje o získání pozemků za areálem (prostory bývalého kláštera, poz. p.č. 3112/2 v k. ú. Horažďovice). |  |  |
| 2. | Konstrukční systém obvodový stěnový, zdivo cihelné, stropy předpokládáme dřevěné trámové. Objekt v zásadě jen udržován, provedena byla jen částečná úprava klubovny v 2.NP pro stolní tenis. |  |  |
| 3. | Celý objekt je vybaven TZB v různém stadiu životnosti a funkčnosti: |  |  |
|  | - kanalizace |  | - původní rozvody |
|  | - voda |  | - původní rozvody s občasnou výměnou při opravě |
|  | - NN |  | - původní rozvody s občasnou výměnou při opravě |
|  | - ÚT |  | - původní rozvody (zřízeno jen v části objektu) |
| 4. | Celý areál je vybaven infrastrukturou v různém stadiu životnosti a funkčnosti: |  |  |
|  | - voda |  | - objekt je napojen na veřejný vodovod v Tyršově ulici původní přípojkou přes soukromý pozemek |
|  | - kanalizace |  | - objekt je napojen na veřejnou kanalizaci v Tyršově ulici původní přípojkou |
|  | - NN |  | - objekt je napojen na NN z Tyršovy ulice |
|  | - plynovod |  | - objekt je napojen na plynovod z Tyršovy ulice, v objektu byla v 90. letech realizována plynová kotelna pro vybrané provozy |
| 5. | Objekt je při hranici památkové zóny, pozemek p. č. 3112/2 je součástí MPZ. |  |  |
| 6. | Rozsah řešeného území je vyznačen zákresem do katastrální mapy, která tvoří přílohu tohoto dokumentu. |  |  |
| 7. | K objektům se dochovala část projektové dokumentace avšak bez záruky aktuálnosti zobrazovaného stavu. Tato dokumentace bude k dispozici zhotoviteli, avšak s ohledem k jejímu stavu je použitelná pouze pro orientaci. Pro zpracování projektového návrhu je proto nezbytné provést kompletní detailní zaměření stávajícího stavu. |  |  |
| 8. | Závadné stavy: - zastaralá budova s nedostatečnou údržbou, - část objektu bez vytápění, - nevyužité prostory (jeviště, balkon), - sociály jsou přístupné jen přes sál, - bez parkovacích ploch, - vodovodní přípojka je ze společné přípojky a přes soukromý pozemek |  |  |
| B. Cíl projektu |  |  |  |
| 1. | Základním cílem záměru je celková rekonstrukce a modernizace objektu s cílem vytvoření atraktivního sportovního centra. |  |  |
| 2. | Očekávaný přínos |  |  |
|  | - | odstranění závadného stavu |  |
|  | - | zajištění moderního zázemí sportovního objektu pro oddělené a samostatně uzamykatelné provozy stolního tenisu, nohejbalu, cvičení příp. pro samostatný příležitostný pronájem vnějšího areálu |  |
|  | - | vybavení kioskem při turnajích (uvnitř i vně) |  |
|  | - | zvětšení hrací plochy tělocvičny (odstranění balkonu / propojení s jevištěm) |  |
|  | - | vnější multifunkční hřiště s nabídkou více sportů při zachování min. dvou antukových hřišť (možnost plážového ?) s vlastním zázemím |  |
|  | - | zvýšení energetického standardu a snížení provozních nákladů, |  |
|  | - | alternativně vytvoření hřiště pro squash namísto jeviště, |  |
|  | - | pro zimní provoz nohejbalu novou halu např. nafukovací. |  |
| C. Upřesnění zadavatele pro zpracování díla |  |  |  |
| 1. | Stavba a výkazy výměr budou členěny na tyto základní stavební objekty: |  |  |

| SO | 100 | - rekonstrukce sokolovny |
| --- | --- | --- |
| SO | 101 | - venkovní úpravy |

| 2. | Předpokládaná hodnota investiční akce: 13,5 mil. Kč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Předmětem projektového návrhu řešeného území musí být zejména: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | návrh funkčního a provozního řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | návrh stavebně technického řešení vč. návaznosti na dopravní a vodohospodářskou infrastrukturu, včetně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  | kompletního návrhu vnitřní kanalizace, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | kompletního návrhu vnitřního vodovodu, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | kompletního návrhu elektroinstalace, uzemnění a hromosvodu, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | kompletního návrhu slaboproudých rozvodů: STA, domácí telefony, počítačová síť, EZS, EPS (pouze v případě požadavku ČSN), |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | kompletního návrhu ústředního vytápění, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | kompletního návrhu vzduchotechniky, |  |
|  | - | návrh dopravního řešení včetně úpravy dopravního značení, materiálové určení, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Součástí rozsahu díla je tedy i kompletní zhotovení či zabezpečení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vstupních podkladů (VSP) včetně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | geodetických prací nezbytných ke zhotovení díla (polohopisné a výškopisné zaměření pozemků a objektů a polohopisné a výškopisné údaje pro vytýčení stavby), |  |  |  |  |  |  |
|  | - projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR) včetně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | návrh funkčního členění řešených prostor, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | projednání variant architektonického, dispozičního řešení a stavebně technického provedení stavby s investorem (smluvní lhůty obsahují vždy 40 denní lhůtu pro rozhodnutí investora), |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | zajištění a účast na veřejném projednání návrhu, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků příslušného řízení, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | projednání návrhu s NPÚ a OPPŠK MěÚ HD s písemným výstupem, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | projednání záměru s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění souhlasu vlastníků stavbou dotčených pozemků formou smlouvy o zřízení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dle vzorové smlouvy objednatele), |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP) včetně: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | vedle stavebních úprav kompletní rekonstrukce TZB, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | průkaz energetické náročnosti odsouhlasený energ. auditorem pověřeným objednatelem, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | projednání návrhu s OPPŠK MěÚ HD s písemným výstupem, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | projednání záměru s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění souhlasu vlastníků stavbou dotčených pozemků formou smlouvy o zřízení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dle vzorové smlouvy objednatele), nebyla–li již uzavřena, |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - dopracování projektu pro provádění stavby (DPS a IČ PS) včetně: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | detailního výkresu výztuže pro všechny betonové prvky, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | soupisu prací, výkazu výměr a celkových nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, vše v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - výkon autorského dozoru včetně: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontroly technických a kvalitativních parametrů stavby, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | # účasti na kontrolních dnech stavby, přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | # vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací (popř. změn v průběhu výstavby) oproti projektové dokumentaci, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | provádění projekčních prací menšího rozsahu (upřesnění a doplnění projektové řešení, změny vyvolané chybou projektu). |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Projektované dílo vč. související vybavenosti musí splňovat - obecně závazné předpisy, zejména pak obecně technické požadavky na výstavbu, - normy evidované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, - podmínky dotačních titulů souvisejících se záměrem, které jsou k datu provádění známy (sdělí investor). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Specifické požadavky pro provedení stavebních objektů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 100 – rekonstrukce sokolovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt je vesměs dožilý (vyjma střechy) čekající na celkovou rekonstrukci a modernizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - energetika, provoz: Součástí prací je kompletní rekonstrukce v aktuálním energeticky úsporném standardu. Předpokládá se komplexní zateplení obálky, (obvodových stěn, stropu nejvyššího podlaží a podlahy nejnižšího obytného podlaží), výměna oken plastovými min. 5 komor U = 1,2, domovních dveří z Al, U = 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - střecha: Krytina v dobrém stavu, výměna laťování a krovu dle výsledků průzkumu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vnitřní kanalizace: kompletní rekonstrukce stávajícího z PVC KG. Pro dodávku zařizovacích předmětů stanovit standardy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vnitřní vodovod: kompletní rekonstrukce stávajícího. Pro dodávku zařizovacích předmětů stanovit standardy. Ohřev TUV zůstane stávající (el. zásobníky v každé BJ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - elektroinstalace, uzemnění a hromosvod: kompletní rekonstrukce NN od elektroměru z Cu kabelů vč. příslušného uzemnění a hromosvodové soustavy (nebo doložení, že objekt nepodléhá ochraně). Pro vybranou dodávku vybavení stanovit pevnou zadávací cenu: - svítidla zářivková = pevná cena k ocenění 1500 Kč/kus, - svítidla žárovková nástěnná = pevná cena k ocenění 500 Kč/kus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - slaboproudé rozvody: vybavení rozvody pro případné kulturní akce, zasedání, WIFI. Zřízení EZS. EPS bude zřízena jen v případě normových požadavků, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ústřední vytápění: kompletní rekonstrukce plynové kotelny a MAR včetně rekonstrukce a rozšíření otopné soustavy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vzduchotechnika: návrh nezbytných rozvodů VZT (investor si je vědom provozních povinností a proto je jeho prioritou zajištění přirozeného větrání), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - rozpočet HSV + PSV: pro vybranou dodávku vybavení stanovit pevnou zadávací cenu: - obklady = pevná cena k ocenění 400 Kč/m2, - dlažby= pevná cena k ocenění 600 Kč/km2, - PVC = pevná cena k ocenění 600 Kč/km2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 101 – venkovní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U objektu je nedostatek parkovacích stání, zajištění závozu. Předpokládá se revize využití areálu sokolovny s přihlédnutím k možnému dopravnímu připojení objektu pro zásobování a min. parkovací plochy. Vhodné je zohlednit i možné budoucí rozšíření do přilehlé klášterní zahrady (aktuálně stavebniny) v případě úspěšného získání pozemků městem, alternativou k požadavkům na obsah objektu je možná přístavba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Situace1 – scan dochované dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Situace2 - Situace_KN+ortofoto.JPG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Situace3 - Situace_KN+zakres.JPG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Horažďovicích 26.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracoval Pavel Matoušek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |