## Celkem
Rekapitulace
Objekt A | 0
Objekt B | #REF!
Objekt C | #REF!
Celková cena | #REF!

## A
Zař.č. | Název | Mn. | Jedn. | Jedn. cena (Kč) |  | Jedn.cena CELKEM | Náklady (Kč) |  | CELKEM Kč
|  |  |  | Dodávka | Montáž |  | Dodávka | Montáž
VRV K1 - Klimatizace 2NP
K1.1 | Venkovní jednotka včetně příslušenství RXYSQ8-TY1 | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
venkovní klimatizační jednotka VRV systém Qch-22,4kW, Qt-25kW
| Rám pro uchycení venkovní jednotky na obvodovou stěnu | 1 | ks |  |  |  |  | 0
včetně příslušenství
K1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ 15A Qch-1,7kW, Qt-1,9 kW | 4 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
včetně dálkového ovladače, čerpadla kondenzátu
K1.3 | Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ 20A Qch-2,2kW, Qt-2,5 kW | 3 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
včetně dálkového ovladače, čerpadla kondenzátu
K1.4 | Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ 32 Qch-3,6kW, Qt-4 kW | 2 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
včetně dálkového ovladače, čerpadla kondenzátu
K1.5 | Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ 40 Qch-4,5kW, Qt-5 kW | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
včetně dálkového ovladače, čerpadla kondenzátu
| Potrubí chladiva Cu vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 150 | m
| Refnety index do 640 | 9 | ks
| Doplnění chladiva cca R410A | 8 | kg
VRV K2 - Klimatizace 3NP
K2.1 | Venkovní jednotka včetně příslušenství RXYSQ10-TY1 | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
venkovní klimatizační jednotka VRV systém Qch-28kW, Qt-31kW
| Rám pro uchycení venkovní jednotky na obvodovou stěnu | 1 | ks |  |  |  |  | 0
včetně příslušenství
K2.2 | Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ 25 Qch-2,8kW, Qt-3,2 kW | 4 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
včetně dálkového ovladače, čerpadla kondenzátu
K2.3 | Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ 20A Qch-2,2kW, Qt-2,5 kW | 4 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
včetně dálkového ovladače, čerpadla kondenzátu
K2.4 | Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ 32 Qch-3,6kW, Qt-4 kW | 3 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
včetně dálkového ovladače, čerpadla kondenzátu
K2.5 | Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ 40 Qch-4,5kW, Qt-5 kW | 3 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
včetně dálkového ovladače, čerpadla kondenzátu
| Potrubí chladiva Cu vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 50 | m
Ostatní
| Příprava ke komlexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky a zaregulování | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zpracování dodavatelské dokumentace, vypracování provozních předpisů, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Prováděcí projekt | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  |  |  | 0 | 0
| Doprava | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Likvidace odpadu dle potřeb montáže | 1 | kpl |  |  |  |  | 0 | 0
| Výšková montáž a použití mechanizmů | 1 | kpl |  |  |  |  | 0 | 0
| Lešení prostorové lehké do nosnosti 200kg dle potřeb montáže | 1 | kpl |  |  |  |  | 0 | 0
| Ostatní výše neuvedené např.stavební práce | 1 | kpl |  |  |  |  | 0 | 0
| Napojení a rozvod ZTI | 1 | kpl
| Celkem dodávka | [5 empty] | 0
| Celkem montáž | [6 empty] | 0
| Celková cena (bez DPH) - neobsahuje přívody elektro | [7 empty] | 0