Zápis o předání a převzetí staveniště stavby

Horažďovice, Palackého – veřejné osvětlení

Změna zadání

| Na základě plánu investic a provedených oprav v území se rozsah díla specifikovaný projektovou dokumentací upravuje takto: |  |
| --- | --- |
| - | předmětem díla budou pouze osvětlovací body V1 - V10 |
| - | oproti PD bude navíc proveden 1 osvětlovací bod VX v ulici Loretská (směrem k HZS), který se bude sestávat z: - sloupu ZADO Energetic JBD 8 3st. (shodný se sloupy v Loretské) - výložník dl. 1,0 m - svítidlo ideálně (za účelem zachování stejného typu v ulici): Hello Light LED 1 x 50 W (2700K) = obchodní zástupce Elektroservis Sládek Horažďovice, slasi@seznam.cz, 603267057, nebo Disano dle PD o výkonu 60 W Vždy platí, že svítidlo musí splňovat/umožňovat technické požadavky uvedené v technické zprávě. |

Zpracoval Pavel Matoušek

V Horažďovicích 20.05.2021