**WALLWASHER**:

POČET: 10 ks

světelná distribuce wallwash

30W, Teplota světla: 4 000°K, světelný tok ze zdroje: 3 800-4 500 lm,

Bílé provedení, svislý výkyv 90°, vodorovný 360°, DALI

**LED směrové reflektory**:

POČET: 28 ks

Světelná distribuce: zaostření 26-42°

30W, Stmívatelné 1-100%, nastavitelná teplota chromatičnosti: 3 000-4 000°K, světelný tok ze zdroje: 200-4000 lm,

Bílé tělo svítidla, možnost rotace 360°, ovládání: DALI

**LED směrové reflektory zoomovací:**

POČET: 28 KS

Světelná distribuce: zaostření 10-60°

30W, Stmívatelné 1-100%, nastavitelná teplota chromatičnosti: 3 000-4 000°K, světelný tok ze zdroje: 200-4000 lm,

Bílé tělo svítidla, možnost rotace 360°, ovládání: DALI

**Směrové reflektory se clonou**

POČET: 4 ks

Optický systém – rámování

30 W Bílé tělo svítidla, možnost otočení kolem adaptéru 360°, ovládání: DALI

Stmívatelné 1-100%, nastavitelná teplota chromatičnosti: 3 000-4 000°K, světelný tok ze zdroje: 200-3600 lm,